문서번호	급수운영과-14317
결재일자	2016.6.15.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	배성호	06/15 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2016년 06월 15일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		이 경 춘	최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 20	광진구 군자동 3*1-2*호 (기간제 C조)	음청	B/L		탐 지 적 출			공문발송
2	묵동 17	중랑구 면목동 4*6-4호	기간제	ASP		다점형로그 설치 수거후 조사한바 누수이상없음			D조
3	묵동 16	중랑구 면목동 6*0-3*호	”	CON		다점형로그 설치 수거후 조사한바 누수이상없음			D조
4	면목 49	중랑구 면목동 7*7-7*번지 (누수취약지역 관로탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1200m/m
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 17	중랑구 면목동 4*3-2번지일대	16	누수 이상 없음
수 거	아차산 27	광진구 화양동 5*-1번지일대 (기간제 C조)	4	탐지적출(화양동 4*-9호)	공문발송
설치 및 수거	면목 54	중랑구 면목동 6*6-3*번지일대 (기간제 D조)	4	탐지적출(면목동 6*6-2*호)	공문발송
설 치	아차산 44	광진구 자양동 2*6-1*5번지일대	16	탐 사 중