문서번호	시설관리과-15864
결재일자	2016.6.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		권승계	06/16 代고신석
협조

상수도관 이설요청에 대한 검토보고

[도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블록)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

남부수도사업소

시설관리과

상수도관 이설요청에 대한 검토보고

[도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블록)]

영등포구청에서 시행중인『도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블록)』구간내 저촉되는 상수도관 이설요청에 대한 검토보고임.

관련근거

지장물(상수도) 이설요청

□ 문서번호 : 영등포구청 치수과-10653(2016.06.03.)호와 관련임

요청내용

공 사 명  :	‘도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블록)’ 구간내

저촉 상수도관 이설

(위치 : 영등포구 신길동 440-38앞 )

공사기간  :	2016년 6월 ~ 2016년 12월

저촉위치  :	영등포구 신길동 440-38앞

이설개요  :	D=150mm, L=5.0m×1개소[하월배관, 공기변 1개 포함]

요청기관  :	영등포구청 치수과

검토내용

도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블록)와 관련 저촉되는 상수도관로에 대한 이설 요청에 대해 원인자 이설사항임으로 자체 이설토록 통보코자 하며,

저촉관로에 따른 밸브 이설내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 안내.

조치의견

상기 도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블록) 구간의 저촉 상수도관 이설 요청건은 첨부한 상수도 이설승인조건을 준수하여 원인자가 이설 시행토록 승인코자 합니다.

첨 부 : 1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 상수도이설승인조건 1부.  끝.