문서번호	수질과-4893
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
협 조

제21차 수돗물평가위원회 회의결과

2016. 5

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第 21 次  會議

2016. 5. 31(화). 16:30

	<수돗물평가위원회>
會 議 結 果

서울特別市 수돗물評價委員會

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2016. 5. 31(화). 16:30~

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(6명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 :  한명희, 김영주, 백명수, 이철재, 홍정림,

Ⅲ. 회의 안건

○ 5월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 해외 방문조사사업 일정 논의

Ⅳ. 회의 결과

1) 5월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 5. 3(화)

- 채수주관 : 이철재, 백남순 위원

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

2) 수돗물과 정수기 통과수와의 경쟁력? 수돗물 및 정수기 통과수에 대한 수질검사      결과를 보면 소독제 및 소독부산물에서 차이를 볼 수 있는데, 수돗물에서 소      독부산물(트리할로메탄 등)을 제거할 수 있는 방법은 없는지?

○ 트리할로메탄등 소독부산물은 수돗물 생산 공정상 소독제로 염소를 주입 후 물속의 유기물과 접촉하여 발생되는 부산물임, 현재 수질검사결과 미량수준이며 기준에 적합함.

○ 소독부산물을 수돗물에서 제거하기 위해선 염소 소독제 주입을 중단하고 노후 급·배습수관을 개선하는 것이 최선이나 보건·위생 관리상 현실적으로 곤란함.

○ 고도정수처리 시설 완공 후 수돗물에서 소독부산물의 양이 현저히 줄어들고 있음.

3) 수돗물이 곧 정수된 물로 인식되는 것이 맞다고 생각되기에, 서울의 수돗물을       예를들어 『서울의 정수 아리수』 라고 명칭을 바꾸면 음용율 향상에 도움이 될      것으로 사료됨.

4) 수돗물 음용율 향상을 위한 홍보방안을 얼마나 안전한가, 건강상 문제가 없다는      식에서 수돗물이 없다면 정수기로 살 수 있는지? 삶을 위해선 수돗물이 꼭 필      요하다는 형태로 방향을 전환해 보는 것도 좋을 것으로 사료되며, 서울시상수      도사업본부 명칭도 공급위주에서 고품질 요구 등 시민의 인식전환에 맞춰 변      경검토 필요

5) 5월 수질검사 시 암사수계 정수기 통과수에서 일반세균이 기준초과(930CFU/mL)      되었는데 어떻게 조치하는지?

○ 각 채수지점에 수질검사결과를 통보하고 있으며, 시민들에게 수질검사항목에 대한 이해를 돕기위해 각 항목별 설명서도 첨부하고 있음.

○ 정수기통과수에 대해선 먹는물관리법상 그 수질기준이 없고, 일반세균에 대해선 환경부에서도 유해성이 없다고 판단하고 있어, 일반세균이 과다하게 검출된 곳에 대해선 현재는 위생관리를 잘 할 수 있도록 안내만 하고 있는 실정임.

○ 위원님들께서도 수돗물관련 환경부 회의 참석 시 다중이 이용하는 시설에서 공급되고 있는 정수기 통과수 만큼은 먹는물수질기준을 정해 관리될 수 있도록 건의해 주었으면 도움이 되겠음.

6) 해외방문조사 사업 일정논의

○ 방문 일시 : 2016. 9.19 ~ 9.28(7박 9일)

○ 방문 국가 : 스웨덴, 덴마크, 핀란드

7) 2015년 6월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2016. 6. 7(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 김영주, 홍정림

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제22차 정례회 회의일자 및 장소

- 일  자 : 2016. 6. 28(화) 16:30 ~

- 장  소 : 상수도본부 4층 회의실

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 90만원

- 15만원(2시간이상)×6명(시의원 제외)=90만원.  끝.