	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016. 화재없는 안전마을 사후관리 결과 및 조성 예정지 파악 보고

1. 관련근거

가. 예방과-6780(2016.5.13.)호『2016. 상반기 화재없는 안전마을 사후관리(정비) 및 조성 예정지 파악 알림』

나. 현장대응단-4984(2016.6.10.)호 『2016. 상반기 화재없는 안전마을 사후관리(정비) 및 조성 예정지 파악 결과 알림』

다. 북가좌119안전센터-2678(2016.6.13.)호 『2016. 상반기 화재없는 안전마을 사후관리(정비) 및 조성 예정지 파악 결과 보고』

라. 홍은119안전센터-2535(2016.6.7.)호 『2016. 상반기 화재없는 안전마을 사후관리(정비) 및 조성 예정지 파악 결과보고』

마. 미근119안전센터-2459(2016.6.8.)호 『2016. 상반기 화재없는 안전마을 현황 정비 및 조성 예정지 파악 결과보고』

2. 위와 관련 우리서 관내 기 조성된 『화재없는 안전마을에 대한 사후관리(현황 재정비)』결과와『2016년 화재없는 안전마을 조성 예정지』를 아래와 같이 파악하여 보고합니다.

▣ 화재없는 안전마을 사후관리 결과

가. 추진기간 : 2016. 5. 16 ~ 6. 3 [3주]

나. 대    상 : 13개소 (기 조성된 화재없는 안전마을)

다. 사후관리 결과

〇 점검 (정비) : 16세대

〇 소화기 교체 : 3세대

〇 단독경보형 감지기 교체 : 13세대(파손 1, 배터리 12)

라. 내   용

〇 대상 가정 방문하여 안전점검 및 화재 위험요소 제거

〇 기 설치된 기초소방시설 점검(정비) 및 교체

▣ 2016년 화재없는 안전마을 조성 예정지 파악

가. 기    간 : 2016. 5. 16 ~ 6. 3 [3주]

나. 지정요건 : 주거밀집지역, 고지대 주택밀집지역

다. 조사결과 : 4개소 (붙임참조)

붙  임  1. 2016. 화재없는 안전마을 사후관리 실적(사진) 1부.

2. 화재없는 안전마을 예정지 자료 조사서(4개소) 1부.

3. 92. 화재없는 안전마을 현황(재정비) 1부.  끝.

담당자	박종건		예방팀장	설영길		예방과장	06/20 강신철
협조자
시행	예방과-8311	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (서대문소방서)	/
전화	02-3141-9719	/전송	02-3141-9819	/	freeman66@seoul.go.kr	/	부분공개(6)