음수대 관리점검 복명서

□ 학 교 명 : 마장중학교  ( 주소 : 성동구 마장동 776-449번지 )

□ 점검일시 : 2016. 06. 20

□ 복 명 자 : 최 준 규

□ 면 담 자 : 임일식 (행정실장)  ( 연락처: 2282-2944 )

□ 음수대현황 : 총  19 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 - 관리인 : 임일식 (2282-2944)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 자체관리 - 점검일지 : 작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 이상없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
없음	없음	감면대상

※감면제외사유 : ① 정수기 설치 여부  ② 음수대 관리자를 지정하여 관리하는 지 여부    ③ 음수대 관리를 자체관리 또는 업체와 계약체결하여 관리하는지 여부  ④ 음수대 청소상태 불량에 대해서 1회 시정조치, 연속2회이상 지적시 감면제외   ⑤ 음수대 고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우  ⑥ 음수대를 특별한 사유없이 무단 철거하였는지 여부(사업소와 사전협의시 6개월 허용)

□ 세부점검표(금회 점검시 지적된 사항 및 조치)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계

□ 이상 음수대 사진(금회 점검결과 이상 있는 음수대에 대해서만 사진작성)

연번 1	연번 2

끝.