문서번호	수도자재관리센터-2135
결재일자	2014.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
최정화		박병원	02/12 성시영
협조

덕타일주철관 입고검사 결과 보고

(대형2)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

덕타일주철관 입고검사 결과 보고

2013년도 조달 단가계약(3자단가)된 상수도 공사용 자재에 대해

납품요청한 덕타일주철관이 납품되었기에 입고검사를 실시하고 검사

결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 납품요청 내역

건 명	납품요청 품명 및 수량	납품요청금액	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철관 구매 (대형2)	KP2종 300A 10본	₩5,313,260	2014.02.11 (2014.03.13)	3자단가 (조달)

□ 납품업체 : 한국주철관공업(주) (대표 홍동국)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.02.12

○ 검 사 자 : 지방공업주사 최정화

○ 검사내용 : 규격,외관검사

○ 납품내역

(단위:본)

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 일 납품량	잔량
닥타일주철직관 2종 (시멘트라이닝)	KP 300mm	본	10	0	10	0

□ 검사결과

(단위:본)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사결과
닥타일주철직관 2종 (시멘트라이닝)	KP 300mm	10	1	1	자체 시험성적서 확인			적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 검사규정에 적합함

○ 재료시험은 관련 시험성적서를 검토한 바, 적합함

□ 보고자 의건

○ 입고검사 결과 시방서 규격에 적합하므로 납품처리코자 함

붙임 : KP주철관 검사표(대형2) 1부. 끝.