건축허가 신청에 ******************************

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	박숙자	06/21 이은와

1. 용산구청 건축디자인과-12620(2016.6.14.) 「건축허가 신청에 따른 협의*****************************

***********************************************

*****************
*****	문재성 건물	***	복합건축물(업무시설, 주택)
******	***********************	***	***
****	********************
****	******	****	*******	***	*********
*************
*****	㈜대광엔지니어링 ㈜성지이앤씨	***	****************** 서울시 서대문구 북가좌동 325-18	***	*** 김진환
*****	********* ***************)	***	*** 홍기만	****	02-2632-1516 02-2201-5601	****	******** 광진2013-11호
*****	****	**********************
****	***********************
****	피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등
******	비상콘센트설비, 연결송수관설비, 제연설비
******	****

*********

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)
		-1	신축	업무시설(기계식주차장,전기실)	235.19
		-2	신축	업무시설(기계식주차장,기계실)	235.19
		1	신축	업무시설(계단실/ELEV)	27.96
		1	신축	업무시실(주차리프트)	95.64
		2	신축	업무시설(주택)	162.26
		3	신축	업무시설(주택)	162.26
		4	신축	업무시설(주택))	162.26
		5	신축	업무시설(오피스텔)	189.1
		6	신축	업무시설(오피스텔)	189.1
		7	신축	업무시설(오피스텔)	189.1
		8	신축	업무시설(오피스텔)	189.1
		9	신축	업무시설(오피스텔)	189.1
		10	신축	업무시설(오피스텔)	189.1
		11	신축	업무시설(오피스텔)	189.1
		12	신축	업무시설(오피스텔)	174.66
		13	신축	업무시설(오피스텔)	174.66
		14	신축	업무시설(오피스텔)	174.66
		15	신축	업무시설(오피스텔)	174.66
		16	신축	업무시설(오피스텔)	174.66
		옥탑	신축	업무시설(계단실/ELEV)	20.90

다. 검토의견

- 본 건축물의 설계도서 등을 검토한바, 건축물 높이 47.6m이며 비상용승강기의 승강장 제연설비 적용, 기타 화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.