[별지 제22호서식]
(앞쪽)
허가번호 또는 신고번호		측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설				개선계획서				처리기간
제 호										4일 (검사기간 제외)
사업자	① 상호(사업장 명칭)		강북아리수정수센터
	② 성명(대표자)		강북아리수정수센터 소장
	③ 주소		경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터
④ 사업장 소재지			경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터 (전화번호:02-3146-5844)
⑤ 사업종류			정수시설				⑥ 주생산품	상수
⑦ 측정기기ㆍ폐수배출시설ㆍ수질오염방지시설 부적정 운영(예정)일			2016. 6. 22. ~ 2016. 6. 30.				⑧ 개선계획서 제출사유	유량계 노후에 따른 교체
⑨ 개선완료ㆍ가동중단ㆍ위탁처리(예정)일			2016. 6. 30.				⑩ 개선(가동중단ㆍ위탁)기간	2016. 6. 22. ~2016. 6. 30.
⑪ 부적정 운영명세			측정기기 및 시설명				규격	수량
			유량계					1
⑫ 수질오염물질 배출농도			항목	-			-	-
			농도	-			-	-
⑬ 폐수위탁처리			위탁처리방법				위탁업체명	위탁처리량
			“해당사항 없음”
⑭ 예상평균 폐수배출량			1000톤/일				⑮ 일일 가동 예상시간:24시간
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제1항에 따라 폐수배출시설ㆍ수질오염방지시설 또는 측정기기의 개선계획서를 제출합니다. 2016년 6월 22일 제출자 강북아리수정수센터 소장 경기도지사 귀하
※ 구비서류: 자체개선계획서 1부									수수료
									없음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

강북아리수정수센터

수질 TMS(유량계) 개선계획서

1. 관련근거

수질 및 수생태 보전에 관한 법률 시행령 제40조제1항

2. 수질 TMS 개선 요청 사유

장기 사용으로 노후화된 수질 TMS 적산유량계를 교체하여 고장 예방 등 TMS운영에 철저를 기하고자 함.

3. 세부일정

- 2016. 6. 22. ~ 6. 23. : 유량계 교체 공사

- 2016. 6. 24. ~ 6. 30 : 통신 등 정상가동 확인 및 개선완료 보고