폐전 의뢰 소방용수시설(급수탑) 현황

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
3호	서초구 사평대로 67 (반포동 114-2번지)	급수탑	급수탑 부러짐	불가

2. 현 상태

- 급수탑 최 하단 부위가 부러짐

3. 위치도

4. 고장 전·후 사진

전	후

5.급수탑 인근 소방용수시설 현황

공소8호	급수탑과의 거리 약 2m