수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	06/28 장성만

	명에 의하여 민원신청 수질검사 및 무인배수지 등에 대한 잔류염소 모니터링을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 6. 27.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 이 대 영 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 6. 27. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
관말정체수	**************** ***********************	3	3
정수기 비교수질	*************** **********************	12	12				미생물검사 예정 미네랄 분석 의뢰
무인배수지	*****	1	1

■ 보고자 의견

○ 수질저하 우려 지점인 관내 관말정체 지점에 대한 수질검사 결과 수질5항목 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하며, 특이사항 없음

○ 정수기 사용 국공립 어린이집 및 주민센터에 대한 아리수와 비교 수질검사 결과

- 현장 수질3항목 검사결과 수질기준 이내로 적합

- 미생물 검사 예정

- 연구원에 미네랄 분석 의뢰 예정

○ 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.