문서번호	도시철도사업부-6185
결재일자	2016.6.30.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도사업부장
정영호		박동룡	06/30 권영찬
협조
	주무관		위성환

- 우이-신설 도시철도 민간투자사업(4공구) -

사용승인(신축) 신청에 따른 업무 협의 검토 보고

2016. 6.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업 (4공구) -

사용승인(신축) 신청에 따른 업무 협의 검토 보고

Ⅰ				업무 협의 개요

○ 관련 근거

- 사용승인(신축) 신청에 따른 협의(성북구 건축과-15481, ´16. 6. 20)

○ 사용승인 신청 현황

- 위    치 : 성북구 ***************

- 건 축 주 : *******

- 건축규모 : 지하0층, 지상7층, 연면적 745.65㎡

- 용도/종별: 공동주택(다세대주택, 제2종 근린생활시설)

○ 주요 협의 내용

- 우이-신설 도시철도 관련 소관사항 적합 여부

Ⅱ				검토 내용

○ 사용승인 협의 검토 의견 (책임감리원)

- 본선1터널 구간(구조물 완료)에 위치한 본 필지의 사용승인 신청에 따른 협의내용을 검토한 결과, 경전철 구조물에 이상변위 등이 발생하지 않고 안정적인 상태인바 적정한 것으로 판단됨.

Ⅲ				조치 계획

○ 책임감리원 검토내용이 적정하다고 판단되어 상기 보고내용과 같이 사용승인 협의에 따른 검토의견을 회신코자 함.

붙  임 : 사용승인(신축) 업무 협의에 따른 검토 의견 1부.  끝.