- 지하철 PSD 사고 등 재난대응을 위한  -

지하철 재난대응 긴급구조 훈련결과

최근 빈발하고 있는 서울지하철 PSD사고 관련하여 유사 시

인명 및 재산피해를 최소화 하고, 신속한 재난대응을 위한

긴급구조훈련 실시결과 보고임.

□ 훈련 개요

□ 기    간 : 2016. 06. 20 ~ 6. 24 (5 일간)

□ 대    상 : 3개 노선 6개 역사(2호선-2, 5호선-2, 9호선-1)

□ 동원사항 : 인원 84명, 장비 24대

- 인원 : 연 84명 (진압 36, 구조 30, 구급 18)

- 장비 : 연 24대 (PT 12, 구조 6, 구급 6)

□ 훈련 중점내용

- 역사 내 제연설비, 환기설비, 전기설비 등 제어시스템 확인

- 선착대의 현장 도착 즉시 연결송수관 설비 위치확인

- 통신 음영지역 발생에 따른 무선통신보조설비 접속단자함 확인

- 사고상황에 따라 환기구 등 진입로 활용 진입구 확인

- 심도가 깊은 지하터널 특성을 고려한 공기호흡기 사용시간체크

□ 훈련 결과

□ 지하철 사고대응 메뉴얼 및 소방활동 정보카드 정비활용

□ 지하철 사고유형 분석을 통한 긴급구조 대응방안 마련

□ 상시 도상훈련을 통한 구조기구 사용 및 인명구조훈련실시

□ 긴급구조훈련계획을 수립 유관기관합동 재난대응훈련 실시

지하철역사 긴급구조훈련실시 사진

훈련실시 전 관리상황 청취	자동제어 시스템 운영상황 청취
PSD 운영시스템 관계자 현장설명	PSD 운영시스템 비상시 작동법 청취
PSD 수동제어장치 활용법 청취	지하 터널 비상 진입구 개방