문서번호	급수운영과-13334
결재일자	2016.7.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	07/05 代이승우

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

주택건설사업계획(변경)승인 신청에 따른 협의 보고

(*************)

2016. 7

주택건설사업계획승인 요청에 따른 협의 보고 (**************

**************주택건설사업계획(변경)승인 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.07.04

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 **********

❍ 사업주체 : ***********

❍ 규    모 : 지하1층/지상5층, 1개동, 87세대 (연면적 5645.15㎡)

❍ 용    도 : 공동주택(도시형생활주택) / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 14.5~15.2m

❍ 분기점 수압 : 약 3.2kg/㎡

❍ 급수계통 : 수서배수지

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용(도시형생활주택)

▶ 세대수 : 87세대

▶ 도시형생활주택의 구경산출 - 46세대 ~ 140세대 : 50mm

※본부장 방침 급수설비과-3482(‘12.7.19)

- 46세대 < 87세대 < 140세대

∴ 가정용 50mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 **************주택건설사업계획(변경)승인 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.