	서울대공원
수신자	엠바전기(주) (대표 지성철)
(경유)
제 목	전기시설물 유지보수공사(연간단가)작업사항 통보-제6호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리공원간 계약체결하여 추진중인 전기시설물 유지보수공사(연간단가계약)와 관련 아래와 같이 작업사항을 통보하오니 공사완료 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제 6 호

나. 작업기간 : 2016. 7. 5 ~ 8. 4 (30일간)

다. 작업내역

No.	위 치	작 업 내 용	개략공사비 (천원)	비고
6-1	조절저수지 인공폭포 전기공사	- 남미관 전기실~조절지 기계실 간 전력케이블 포설(CV 70sq*1c 2,340m) 미리내다리 대양광 발전장치 케이블 철거(CV 95sq*1c 2,452m)	27,976

붙임 : 개략 공사비 산출서 1부.  끝.

	서울대공원장
전문관	황인공		주무관	이춘한		시설과장	07/06 공헌구
협조자
시행	시설과-4429	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7431	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개