공무직작업일지및작업계획서2016년 7월6일

문서번호	시설보수과-2826
결재일자	2016.7.6.

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	김원도	정규용	07/06 이용재

작 업 일지

2016년7월4일 월요일 (비)

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계
도림천4복개				-배수구 정비	4개소 0.36㎡	상온 아스콘4포
선암지하차도				-소파0.3mx0.3m 4개소
양재지하차도				-배수구정비
노들길				-우천으로 인한 침수대비 비상근무

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	2
누 계	93	291

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭 기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	178	97

여의상류 I.c 및 노들길 통제 전경

작 업 계획서

2016년7월6일 수요일(맑음)

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계
대방지하차도 반포천2복개 도림천복개 선암지하차도 여의교지하차도				시설물 순찰 및 상온아스콘 이동소파보수작업

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	2
누 계	94	293

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭 기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	180	99