청사 화장실 수도관 고장발생 보고서
장비명(건명)		화장실수도배관	관리부서		장위119안전센터
고장일시		2016.06.30	장 소		1층 화장실
조치사항		2016. 07.05.(화) 전문업체 수리 견적요청
원인 및 상태		화장실 바닥면과 벽체배관에서 장기누수
담당자의견		보일러 온수배관과 수도배관 연결부분 누수 배관교체요망
사진
	1층 화장실 벽체 수도밸브(온수,냉수)			1층 화장실 벽체 밸브(바닥배관)
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 7월 06일 계 급 : 지방소방위 성 명 : 김규형 (인)