문서번호	시설관리과-21042
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
유명수		07/12 김수영
협조

단수작업 계획서 (장위동 233-667 주변)

2016. 7

중부수도사업소

시설관리과

단 수 작 업 계 획 서

노후밸브 교체공사 시행을 위해 따른 단수계획을 보고합니다.

2016. 7. 12

공 사 명	2015년 종로,성북구관내 상수도시설물설치 및 보수공사
단수일시	2016. 7. 13. 13:00~17:00
공사위치	성북구 장위동 233-667
공사개요	D=80mm 제수변 설치
공사사유	노후된 제수변을 정비
단수지역	장위동 233-667 주변
단수세대	약 200세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유명수 직반장 : 제수변조절 김순기 오관균	황연진
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 .↓

보고자 : 지방시설 6급  유명수(인)