투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	수질TMS 자체개선계획서 및 완료보고서 제출

1. 우리센터 제1방류구 수질TMS 측정기 T-N측정용 UV램프 수리에 따른  자체개선계획서 및 개선완료보고서를 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 자체개선 및 완료기간 : 2016.07.12.(화) 14:00

나. 개선계획 및 개선완료 내용

- 제1방류구 수질TMS 측정기 T-N 측정용 UV램프 수리

붙임문서 : 1. 자체개선계획서 및 완료보고서 각 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김병기		관리과장	07/12 한병연
협조자	주무관	이도훈
시행	운영과-5510	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2591	/전송	02-2211-2599	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	대시민공개