차고문 고장발생보고서
문서번호	신길119안전센터-935	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			구경민	성시복	02/14 代성시복
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문	관리부서		신길119안전센터
고 장 일 시	2014.02.14	장 소		신길안전센터 차고
장비명	차고문
조 치 사 항	수리업체에 수리의뢰
원인 및 상태	차고문 부품(벡터인버터) 고장으로 인하여 차고문 개폐 불가
담당자 의견	전문업체에 수리 의뢰하여 수리요망
그 밖의 사 항	차고문 고장 부품 사진 붙임에 첨부함.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 02월 14일 장비담당자 계급 소방교 성명 구경민 (인) 영등포소방서장 귀하

	신길119안전센터장