투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	헌릉로 연결도로 공사에 대한 하자 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시공한 헌릉로 연결도로에 대한 하자가 발생하여 아래와 같이 요청 하오니 조속히 하자 처리하여 주시기 바랍니다.

◆ 점검개요 ◆

○ 점검일시 : 2016.7.12.(화),(15:00 ~ 18:00)

○ 점검장소 : 신원지하차도 관리실, 내곡지하차도 전기실

○ 참 석 자 : 사업소 담당자외 2인, 롯데건설 2인

○ 점검내용 : 신원지하차도 관리실 및 내곡지하차도 전기실 하자 점검

○ 점검결과 : 누수 및 전기실 바닥 우레탄 들뜸 등 6건

○ 점검사진

붙임 : 헌릉로 연결도로 공사 하자 목록 1부.  끝.

							서울특별시 동부도로사업소장
수신자					롯데건설,서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
★주무관							김승곤			기전과장					장형상					동부도로사업소장					07/14 송만규
협조자				주무관						김현기
시행			기전과-8516									(						)		접수											(						)
우	06332					서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)															/			www.seoul.go.kr
전화		02)2040-0366						/전송			02)2040-0365					/	sgfinetree@seoul.go.kr												/	부분공개(5)