문서번호	시설과-5252
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	강민수	07/15 김한준
협 조

『2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(3차) 완료보고

2016.7.

중부공원녹지사업소

시설과

『2016년 전기설비 유지보수공사』

작업지시(3차) 완료보고

남산 및 산하 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

관련근거

시설과-4753(2016.6.27.) : 작업지시(3차)

공사개요

공 사 명 : 2016년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : ㈜한빛파워텍  대표 강문식

공사금액(3차) : 금19,178,426원

공사규모 : 중랑캠핑숲 심정펌프 제어반 설치 등

3차 작업지시 사항 및 작업 결과

작업지시 대상	작업 결과	비고
중랑캠핑숲 심정펌프 제어반 설치	전선관 ELP30∅ 55m 설치 케이블 F-CV2.5㎟/3C 57m 설치 심정펌프 제어반 1면 설치
회현자락 볼라드 설치	전선관 ELP30∅ 12m 설치 케이블 F-CV6㎟/1C 28m 설치 볼라드등설치 2개소
중랑캠핑숲 컨테이너 전력선 설치	전선관 ELP40∅ 30m 설치 케이블 F-CV6㎟/1C 102m 설치 세대분전함 1면 설치
팔각광장 진입로 열선 정비공사	전선관 ELP30∅ 70m 설치 콜드실드케이블6㎟ 396m 설치

작업물량

첨부 내역서 참조

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액은 설계변경 정산

첨부 : 1. 3차 작업완료 내역서 1부.

2. 3차 작업사진 1부. 끝.