수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	07/19 代최은봉

	명에 의하여 신청민원 수질검사, 법정수도꼭지 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 7. 19.
보고자 공업6급 이 우 재 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 7. 19. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	********************** ***********	2	2
법정수도꼭지	*********** ******************	9	9				미생물검사 예정

■ 보고자 의견

○ 수질검사 신청 민원 건에 대하여 현장수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 법정수도꼭지 현장 3항목 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하며, 미생물 검사예정

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.