복     명     서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
이상민		염형선	07/19 박성진
협 조

	명에 의하여 2016. 7. 18.(월) 위험물 주유취급소 변경허가 신청 업무추진과 관련 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 7. 19.
복명자 : 위험물담당 소방교 이상민

보 고 내 용
일 시	2016. 7. 19. 10:30~14:30
건 명	위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(삼화주유소)
내용	접수번호-3762(2016.7.18.)호 “위험물취급소 변경허가 신청서” 와 관련입니다. 위험물 주유취급소 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 명 : 삼화주유소 나. 소 재 지 : 송파구 백제고분로 125(잠실동) 다. 설 치 자 : 김민철외 3명 라. 변경목적 : 일반주유소를 셀프주유소로 변경 마. 변경내용 ○ 고정식 주유기 철거 및 셀프용 주유기 설치 ○ 사무실에 감시대 설치 위대상 서류검토 후 현지확인한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 위험물안전관리법 시행규칙 〔별표13〕주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합함. 관계법령 및 기준에 적합하여 변경신청을 허가함이 가하다고 사료됨.
비 고	붙임 현장확인사진 1부. 끝.