문서번호	현장민원과-11804
결재일자	2016.7.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
곽미숙		이상봉	07/21 김명용
협조
	주무관		김철영

“믿음주는 아리수 으뜸가는 강동수도!!”

명일동 삼익가든 아파트

공용급수관 개량공사비 지원에 따른

기성시행 보고

2016. 07

강동수도사업소

현장민원과

명일동 삼익가든아파트

공용급수관 개량공사비 지원에 따른 기성 시행 보고

명에 의거 옥내 노후급수관 교체 공사비 지원사업 업무수행중 ***********로 부터 공사 기성부분검사원(1차)이 우리사업소에 접수되어 검토후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사현황

* * 공 사 명 : *********** 노후 공용급수관 개량공사

* 세 대 수 : **********

* 공사기간 : 2016. 04. 01. ~ 2016. 06. 30.

* 도 급 비 : 758,593,000원(D=13~200mm, L=5,162m)

* 시 공 사 : ******************

* 감 리 자 : **********

Ⅱ		보고사항

* 기성검사원(제1회) 제출*****************************

- 상기 공사건과 관련하여 ************로부터 기성(1회)부분 검사를 실시하고 제출된 사항임.

- 기성(1회) 내용

‣ 계약금액 : 758,593,000원

‣ 기성금액 : 716,232,000원(기성율 : 94.42%)

‣ 기성검사일 : 2016. 07. 20.

- 공사완료 현황

위 치	공 사 개 요		시공 완료	비 고
*********** (*******)	D=13~200mm	L=5,162m	L=4,728m	91.6%

* 검토내용

- 현재 진행하고 있는 노후 공용급수관 개량공사 공정율이 94.42% 추진하여 기성(1회)금을 **************에게 지급 가능함.

※ 관련문서 : 현장민원과-11562(2016.7.19.) ****** 제외한 전공정 공사완료

- 공사비 지원금액 산출

• 공사비 지원금은 기성공사비의 80%와 표준지원공사비를 비교 적은금액으로 지급코자 함

‣ 기성 공사비 : 716,232,000원×80% = 572,985,600원

‣ 표준지원 공사비 : 283,200,000원(708세대×400,000원)

- 향후************* 미 시행분은 공사완료(준공시) 정산하여 지급

Ⅲ		조치의견

* 상기와 같은 사항으로 아래와 같이 공사기성(1회) 시행코자 함.

- 계약금액 : 758,593,000원

- 금회기성(1회)금액 : 716,232,000원(기성율 : 94.42%)

* 아파트 관리주체의 공사기성분 신청에 따라 현장 상태검사를 완료하고 지원금  ********************************을 지급코자 함.

- 예 금 주 : **************

- 입금통장 : *********************

붙  임 : 1) 공용급수관 개량공사 완공상태 검사보고 1부.

2) 공사기성부분검사원(1회) 1부.

3) 공사기성(1회) 내역서 및 사진 1부.  끝.