출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		07/26 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 7. 05 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 7. 05
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	출장결과보고서7/05 김홍일,김기태)
건 명	시흥본동 887번지 밸브점검
내용	▶ 시흥본동 887~887-24 밸브점검 - 시흥본동 887-24 200/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥본동 888-19 200100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥본동 888-14 100mm 중간밸브 조절(개)
비 고