	서대문소방서
수신	서울특별시서부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 소방시설 등 점검결과 알림(*****)

1. 서울특별시서부교육지원청 평생교육건강과-10129(2016.7.22)호 “소방안전점검 협조 요청”과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 대상물에 대한 소방시설 점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

대 상 명	*****	소 재 지	****************
사 업 자	*****	업 종	***
사용면적	********************* 사용(402호 : 99.17㎡, 407호 : 50㎡)
확인결과 (소방시설 등)	○ 부적합 - 방염 : 방염대상물품(벽지,블라인드)은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 함 (※ 관련규정 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률 제12조제1항 및 동법 시행령 제19조, 제20조제1항)
다중이용업소 해당여부	○ 해당없음

끝.

	서대문소방서장
담당자	김옥규		검사지도팀장	신연화		예방과장	07/26 김두일
협조자	담당자	정현철
시행	예방과-10171	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3141-6410	/전송	02-3141-9819	/	2013012855@seoul.go.kr	/	부분공개(6)