투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과 통보

1. 관련문서

◯ 북부수도사업소-15514(2016.07.27)“2016년 소방용수시설(소화전)보수 결과 알림”

◯ 재난관리과-4681(2016.07.27.)호 “소방용수시설 보수 완료에 따른 검수지시(알림)”

2. 위와 관련  현장대응단 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

관리번호	위 치	설치형식	보수결과	관 할
1196	강북구 한천로 943-1 번동성당앞 대로변	지상식	소화전 교체완료 (양호)	현장대응단

붙 임 : 소방용수시설 검수결과 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							곽순근			진압2대장					김종태					지휘2팀장					代김양현				현장대응단장						07/27 장두익
협조자
시행			현장대응단-5946									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로(번동) 911															/
전화		02)6946-0250						/전송			02-6946-0229					/													/	대시민공개