	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 7월중 소방용수시설 조사 결과 통보

1. 관련근거

가.  재난관리과-1291(2016.2.24.)호 『2016년도 소방용수시설 등 관리·운용 기본계획 및 정기보고(알림)』

나. 현장대응단-5266(2016.6.29.)호 『2016년 7월 중 소방용수시설 조사(관리) 계획』

다. 현장대응단-5748(2016.7.18.)호 『2016년 7월 중 소방용수시설 조사(관리) 계획(수정)』

2. 위와 관련, 현장대응단 2016년 7월중 소방용수시설 조사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 기   간 : 2016. 7. 1. ~ 7. 31.

나. 대   상 : 소방용수시설 543개소, 저수조 2개, 비소함 15개

다. 조사인원 : 진압대 전직원

라. 조사결과

1) 양 호 : 소방용수시설 509개소, 저수조 2개, 비소함 15개

2) 고 장 : 소방용수시설 34개소

붙임   1. 7월중 소방용수분야 정기보고(현장대응단)【시트2,3,4,7】 1부.

2. 7월중 고장소방용수 상세내역(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	정수현		진압3대장	나진수		지휘3팀장	서용석		현장대응단장	08/02 代서용석
협조자
시행	현장대응단-6194	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/
전화	02-474-0119	/전송	02-470-1720	/	rex3000@seoul.go.kr	/	대시민공개