문서번호	교통운영과-14618
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
김영수		고광섭	08/03 강진동
협 조
	실무사무관			정판식

한전 변압기 파손으로 인한 교통신호기 정전 보고 (구로구 구로미성아파트 교차로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.08

한전 변압기 파손으로 인한 교통신호기 정전 보고 (구로구 구로미성아파트 교차로)

낙뢰로 인하여 구로구 구로미성아파트 교차로의 교통신호기에 전기를 공급하는 한전 변압기가 파손되어 응급 조치한 결과를 보고 드림.

□ 사고개요

○ 최초신고일자 : 2016.08.02.(화) 18:40분경

○ 장    소 : 구로구 신도림동 구로미성아파트 교차로

○ 피해상황

- 한전 변압기 파손으로 교통신호제어기 전기공급 중단

□ 고장원인

○ 낙뢰로 인한 한전 변압기 파손

□ 상황발생 및 응급조치

○ 18:40 구로교통센터에서 신호운영실로 전체 소등 신고 접수

○ 18:42 서남권역 유지보수팀(이승훈,이광일) 통보 및 현장 출동

○ 18:55 서남권역 유지보수팀 현장 도착

○ 18:57 서남권역 유지보수팀 현장 확인 및 교통신호제어기 점검

○ 19:00 한전 변압기 파손으로 현장주변 일대가 정전됨을 확인.

인버터를 가동하여 교통신호제어기에 전기 비상 공급

○ 19:35 한전에서 변압기 수리 후 정전 복구

○ 19:40 현장 정상복구 확인 후 철수

□ 현장위치

□ 현장사진

인버터 가동으로 제어기 전기 공급	한전 변압기 수리 작업 1
구로미성아파트 교통신호제어기 내부	한전 변압기 수리 작업 2

끝.