2016년 여름철 에너지절약 추진계획

송 파 소 방 서

(종합운동장119안전센터)

2016년 여름철 에너지절약 추진계획

여름철 전력수요가 매우 증가할 것으로 예상됨에 따라 만약의 사태 등에 대비하기 위한 청사 에너지 절약 추진 계획 임.

1. 추진근거

2016년 여름철 전력수급전망 및 대책(산업부)

소방행정과-11986(2016.8.3.)호 “2016년 여름철 에너지절약 추진관련 협조요청 이첩안내”

2. 추진방향

적정실내온도 준수

조명 및 전기기기 사용 합리화

전력수급 위기단계별 조치사항 이행

3. 세부추진 사항

적정실내온도 준수

❍ 공공기관 여름철 냉방온도 28℃ 이상 유지

조명 및 전기기기 사용 합리화

❍ 피크시간대(14~17시) 불요불급한 전기사용 자제

❍ 중식시간 사무실 조명 일괄 소등

❍ 업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

전력수급 위기단계별 조치사항 이행

경보 수준	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․ 냉방온도 28℃이상으로 조정
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․ 불요불급한 전기사용 중지 ․ 냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․ 냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․ 업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․ 필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․ 실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․ 정전 대비

개문 냉방영업 자제 등 에너지 절약 홍보

4. 행정사항

각 팀장 및 에너지담당자는 여름철 에너지절약이 적극 추진될수 있도록 소속 직원 교육 및 감독에 철저를 기하기 바랍니다.