함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	여름철 수질관리 철저 및 보고체계 유지

1. 2016년 여름철 수질관리대책(수질과-4467(2016.5.17.)과 관련입니다.

2. 계속되는 무더위로 인해 수돗물 사용량이 증가하고 있으며, 특히

여름철 갑작스런 집중호우시에는 고탁도에 의한 급격한 수질저하가 우려되는 바

3. 각 기관에서는 원․정수 수질감시 및 분석 강화, 고도정수처리시설 최적 운영, 배수지 및 수도꼭지수를 포함한 배․급수과정 수질검사 등 여름철 수질관리대책 추진사항을 다시한번 확인하여 주시고, 수질 이상시에는 신속한 초기대응 및 보고체계를 유지해 주시기 바랍니다.

가. 여름철 추진기간 : 2016.5.15.~ 10.15(5개월)

나. 기관별 주요 이행사항

구 분	주 요 이 행 사 항
정수센터	‣ 원․정수 수질변화에 선제적 대응을 위한 실시간 모니터링 철저 ‣ 조류 및 맛․냄새물질 발생 대비 고도정수처리시설의 최적 운영 ‣ 정수약품 투입(저장)시설 수시 확인 점검 및 충분한 약품 비축 ‣ 여름철 수온 상승에 따른 송수 잔류염소 목표값 탄력적 조정 등
수도사업소	‣ 수도꼭지 잔류염소 확인 철저 및 염소분산 투입시설 효율적 가동 ‣ 공동주택 등 저수조 사용건물 적정 체류시간 안내(수위조절 등) 및 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3㎎/L) 유지여부 확인 ‣ 배수지 수표면 거품 발생여부 수시 확인 및 관련기관 통보 등
물연구원	‣ 상류지역 지류천 등 상수원 수질감시 강화 및 분석결과 신속 전파 ‣ 2016년 조류경보제 관련, 한강 상수원구간 수질확인 철저 등

붙임 : 2016년 여름철 아리수 수질관리대책 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수(정수센터),상수사업소1-8,서울물연구원장
★주무관	정희중		수질과장	강성욱		생산부장	08/01 구자훈
협조자
시행	수질과-6829	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 합동 51 서울시 상수도사업본부 생산부 수질과	/
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	imjhj60@seoul.go.kr	/	대시민공개