문서번호	기전과-8486
결재일자	2016.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		기전과장
김진종		08/04 양영민
협조

교통안전시설물 원인자 부담공사 준공확인 결과보고

(순화 제1-1구역 도시환경정비사업 구간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  8.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

교통안전시설물 원인자 부담공사 준공확인 결과 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사(순화 제1-1구역 도시환경정비사업 구간

- 신호)에 대한 감리사로 부터 준공 검사 요청을 검토하여 처리 하고자 함.

□ 관련근거

○ 2016.04.25. 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 승인요청

(롯건순화 2016-28호)

○ 2016.05.11. 교통안전시설물(신호)원인자 부담공사 승인

(기전과-5002호)

○ 2016.06.23. 교통안전시설물(신호)원인자 부담공사 준공승인 요청

(순화 제1-1구역 도시환경정비사업 구간  - 신호)

○ 2016.07.14. 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 준공검사 입회요청

(기전과-7618호)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 순화 제1-1구역 도시환경정비사업 중 교통안전시설물 (원인자-신호)

○ 공사기간 : 2016.05.11 ~ 2016.07.30.

○ 공사장소 : 순화 제1-1구역 도시환경정비사업 구간

○ 원 인 자 : 롯데건설(주)

○ 설계⋅감리⋅시공업체

구 분	설계업체	감리업체	시공업체	비 고
신 호	㈜트래픽스	대영유비텍㈜	경태건설㈜

□ 공사내용

○ 교통신호 지주(250A) 신설 1본

○ 경보신호등 신설 8조, 경보점멸기 1개

□ 점검내용

○ 점 검 일 : 2016.7.20.(수)

○ 점 검 자 : 총 4명

- 감리사 : 대영유비택㈜ 강광환 감리원

- 시공사 : 경태건설(주) 박광민 현장대리인

- 서부도로사업소 : 김진종 전문관, 정성욱 주무관

○ 점검결과 : 설치기준에 적합하게 시공됨.

□ 조치의견

○ 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 준공확인 현장점검 결과 관련규정에 의거 적합하게 시공되어 준공처리하고 그 결과를 원인자 및 유관기관에 준공 확인 통보코자 함.

붙임  1. 준공사진 1부.

2. 준공도면 1부.  끝.