	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사 차고문 수리완료 결과 제출(현장대응단)

1. 관련근거

가. 소방행정과-9124(2016.8.5.)호 『현장대응단 5번 차고문 리프트베이링 등 수리계획 알림』

나. 현장대응단-5565(2016.8.4.)호 『청사 차고문 고장발생 보고(현장대응단)』

2. 현장대응단 5번 차고문 노후 및 장기간 사용으로 인해 파손된 부분이 수리(교환) 완료되었기에 다음과 같이 수리완료 결과를 제출합니다.

소속	고장발생 내용	고장(정비)요구내역		담당자	비고
		고장내역	수리내역
현장대응단	5번 차고문 닫을시 간헐적으로 멈춤상태 발생	차고문 노후 및 장기간 사용으로 리프트베어링 등 파손	-리프트베어링 등 수리(교체)	1팀 위. 강승정 2팀 위. 황필성 3팀 위. 이용주	수리업체 : 블루코스텍(주) 8/6일 수리완료

.  끝.

	현장대응단장
담당자	공수정		진압1대장	박재흥		지휘1팀장	이두희		현장대응단장	08/08 김연경
협조자
시행	현장대응단-5659	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개