문서번호	시설개선과-8449
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		08/09 최용덕
협 조

주경기장 통합사무실 냉난방기 교체 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시체육시설관리사업소

시설개선과

주경기장 통합사무실 냉난방기 교체 보고

주경기장 통합사무실내 냉난방기가 노후로 인해 고장이 빈번히 발생하므 로 이를 교체하여 쾌적한 사무실 환경을 조성하고자 함

□ 현 황

연번	품명	용량	설치년도		가동상태
1	냉난방기	냉방14.5 난방15kw	2005.9.		냉매가스 누설로 배관교체 필요
2	“	냉방13.0 난방15kw	2003.7.		고장
3	“	냉방13.0 난방15kw	2002.3.		고장
통합사무실 전경				냉난방기
냉난방기 상태 점검				냉난방기 고장 확인

□ 문제점

○ 냉난방기 노후로 인한 고장발생 : 2002년식 2003년식 냉난방기는 2대는 노후(사용연한 9년)로 고장이 빈번하게 발생, 2005년식 냉난방기는 냉매배관에서 냉매가스 누설

□ 조치계획

○ 조치방안

· 2002년식 2003년식 냉난방기 : 2대 신품으로 교체

· 2005년식 : 냉매배관 교체

○ 소요예산 : 7,536,880원

○ 계약방법 : 조달구매

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 유지관리, 노후체육시설개보수사업,  잠실종합운동장·구의야구공원 시설개보수, 시설비(집행잔액 사용).  끝.

□ 향후계획

○ 발주 : 2016.8.10.

○ 설치 : 2016.8.29. ~ 8.31.  끝