아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이상일	박번수	08/10 이희세

	아리수 직접음용보증 관련 고객수도시설 점검과 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2016. 08. 10
보고자 : 기계운영7 이 상 일

▢ 아리수 품질확인제 추진내역 : 민원, 공공음수대, 학교 등.

- 수질검사 :  ( 1 )개소

- 검사결과 :적합( 1 )개소 부적합(   )개소, 잔류염소부족(   ),부재가구(  ) 기타(  )

- 검사결과 세부내역 : 붙임 1

▢ 배수지 수질검사 결과내역 : 수질자동측정기 미설치 배수지 및 배수지 관말(주 2회)

- 수질검사 및 시료채수 : ( 4 )개소

- 검사결과 : 적합 (   )개소 부적합 (   )개소

- 검사결과 세부내역 : 붙임

▢ 법정 수도꼭지 수질검사  : 54개지점 월 1회(노후관 2개소 포함)

- 수질검사 및 시료채수 :  (   )개소

- 검사결과 : 적합 (   )개소 부적합 (  )개소

- 검사결과 세부내역 : 붙임

▢ 기타 사항  :

붙임 1) 아리수품질확인제 수질검사

2) 배수지 및 관말모니터링지점 수질검사 .끝.