	서울대공원
수신자	엠버전기주식회사 (대표 지성일)
(경유)
제 목	전기시설물 유지보수공사(연간단가)작업사항 통보-제7호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리공원간 계약체결하여 추진중인 전기시설물 유지보수공사(연간단가계약)와 관련 아래와 같이 작업사항을 통보하오니 공사완료 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제 7 호

나. 작업기간 : 2016. 9. 1 ~ 9. 30 (30일간)

다. 작업내역

No.	위 치	작 업 내 용	개략공사비 (천원)	비고
7-1	큰물새우리 휴게소 전력간선 케이블 교체	• 분전반 교체 1면 • 절연불량 케이블 교체 F-CV 35sq 4C 375m 교체 • 큰물새우리 배전반 차단기 교체 및 부스바 제작 1식	16,562
7-2	양묘장 전력간선 보수공사	• 절연불량 케이블 교체 F-CV 50sq 1C 90m 교체	1,645

붙임 : 개략 공사비 산출서 1부.  끝.

	서울대공원장
전문관	황인공		주무관	이춘한		시설과장	08/30 공헌구
협조자
시행	시설과-5828	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7431	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개