문서번호	정수시설과-6757
결재일자	2016.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
박희준		08/31 이흥수
협조

안전하고 깨끗한 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

최종 하자검사 결과보고(8월)

2016. 8

광암아리수정수센터

(정수시설과)

최종 하자검사 결과보고(8월)

하자담보 책임기간 만료일이 도래한 공사에 대하여 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ				관련 근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조 및 동법 시행규칙 제71조(하자검사)

Ⅱ				하자검사 개요

❍ 금회검사대상 : 3건

연번	건 명	계 약 자		계약일	준 공 검사일	하자기간
		회 사 명	대표자
1	정수지(1~4지) 밸브교체 전기공사	(주)광명전기	전미경	2015.6.4	2015.9.25	2015. 9. 25 - 2016. 9.24
2	사여과지 1계열 입자계수기 자동제어 프로그램구매설치	㈜위켄시스	조대현	2015.9.11	2015.9.24	2015. 9. 24 - 2016. 9.23
3	약품실 PAC급수탱크 운영방법 개선공사	㈜연일전력	최재규	2015.8.18	2015.9.7	2015. 9. 8 - 2016. 9.7

❍ 검사기간 : 2016. 8. 29. ~ 8. 30.

❍ 검 사 자 : 공업6급 지동성, 공업7급 박희준, 공업9급 엄주원

Ⅲ				하자 검사결과

❍ 검사결과 및 조치계획

- 금회 최종하자검사 대상인 정수지밸브 교체 전기공사 외 2건에 대한 검사결과 하자발생 지적사항 없음

Ⅳ				행정사항

❍ 하자검사 관리부 작성 기록유지 및 관리

붙 임 : 1. 최종하자검사결과(하자검사조서) 각 1부.

2. 하자검사 사진대지 1부. 끝.