문서번호	시설안전과-12769
결재일자	2016.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		안전점검팀장	시설안전과장
안종연		박철규	08/31 고승효
협조
	전문관		김재영

대형공사장 폭염대책 표본점검 결과 보고

2016. 8.

시설안전과

대형공사장 폭염대비 표본점검 결과 보고

폭염픅보의 장기화에 따른 대형공사장에 대한 폭염쉼터 운영등 근로자 안전관리상태에 대한 표본점검 실시 결과를 보고 드림

□ 점검개요

❍ 일    시 : 2016. 8. 24.~25(2일간)

❍ 대    상 : 대형공사장 6개소

(공공도서관 1, 업무시설 2, 오피스텔 2, 호텔 1, 연구시설 )

❍ 점검방법 : 시설안전과 전문관 2명이 현장 방문 조사

❍ 점검내용 : 근로자 피해발생· 폭염대책 수립· 폭염쉼터 운영 여부 및

관련 개선사항 등

□ 점검결과

점검사항	점검결과
휴식시간 운영등 근로자 근무형태	- 점심시간을 늦추는 등 근무시간 조정 운영 - 폭염시간 근무시 30분~1시간 휴식시간 부여 - 폭염쉼터를 활용하여 근로자 자율 휴식 실시
폭염대비 장비	- 제빙기를 현장에 설치하여 어름 수시 제공 - 식염소금, 생수, 대형선풍기, 샤워실 등 확보
폭염쉼터 운영	- 실외공간 : 천막, 파라솔 등을 설치 운영 - 실내공간 : 내부 공간을 이용하여 쉼터 운영
폭염대책 수립	- 자체 폭염대책 계획 수립·운영(4개소) 산업안전보건공단의 혹서기 주의사항 준수(2개소)
근로자 피해발생	- 없음

※ 세부점검내용 따로 붙임

□ 현황사진

휴게쉼터 설치	제빙기 설치	생수 등 냉장시설

□ 문제점 및 개선사항

❍ 문제점 : 폭염대책 및 한파등 이상기후에 대비한 공사장 근로자 안전 계획 수립 규정이 없음

❍ 개선방안

- 안전관리계획서 수립대상 공사장(1.2종 시설물 건설, 10층 이상 건축공사장 등)

▸건설기술진흥법 시행령 제98(안전관리계획서 수립)에 의한 계획수립시 폭염, 한파등 이상기후에 대한 근로자 근무형태등 안전에 관한사항을 포함토록 관련규정 개정

- 안전관리계획 수립 미 대상 공사장

▸각종 건축허가(인가)시 폭염 및 한파 등 이상기후에 대한 근로자 안전대책을 수립후 시행토록 조건 부여

붙임 : 시설별 세부 점검 현황 1부.   끝.