출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	최춘식	문용욱	09/05 이병운

	명에 의하여 기전시설물 점검 및 기동순찰 과 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 최춘식

보 고 내 용
일 시	2016.9.06 13:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서(9.06)
내용	○ 출 장 지 : 화곡가압장 ○ 출장목적 : 순찰점검반 합동점검 ○ 점검내용 : 화곡가압장 신정가압장 가압용 펌프 부하전류 및 온도 측정 펌프압력 및 송수량 점검 외부방송상태점검 ○ 점검결과 : 이상없음
비 고