문서번호	총무과-31159
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이기림		임철수	09/06 정상택
협조

서소문청사 후생동 옥상방수 공사 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

행 정 국

(총 무 과)

서소문청사 후생동 옥상방수 공사 완료 보고

서소문청사 후생동 옥상 누수 부분에 대한 보수공사(방수 훼손 부분 철거 후 재시공) 완료사항을 보고드림

□ 추진근거

○ 서소문청사 후생동 옥상 방수 정비계획(총무과-18705 : ’16.6.1.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서소문청사 후생동 옥상 방수공사

○ 공사기간 : 2016. 6. 24. ~ 2016. 7. 15.

○ 공사내용

- 서소문청사 후생동 옥상방수

· 방수 훼손(노후)부분 철거 후 재시공(우레탄 방수) : 약 369㎡

※ 세부 공사 내용은 붙임 내역서 참조

○ 소요예산 : 금23,630,000원

○ 공사업체 : 연간단가업체(서승건설)

□ 향후계획

○ 공사업체의 청구내용과 같이 준공 처리하고, 제경비 등에 대하여는 향후 정산처리코자 함.

붙   임 1. 공사완료보고(서소문청사 후생동 옥상방수공사) 1부.

2. 사진대지 1부. 끝.