문서번호	총무과-31127
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이기림		임철수	09/06 정상택
협조

서소문청사 보행로 등 시설물 정비공사 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

행 정 국

(총 무 과)

서소문청사 보행로 등 시설물 정비공사 완료 보고

서소문청사 지하주차장 부근 보행로정비 등 청사시설물에 대한 정비공사를 실시하고 완료사항을 보고드림

□ 추진근거

○ 서소문청사 후문 트렌치보수 등 정비계획 보고(총무과-15082: ’16.4.29.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서소문청사 보행로 등 시설물 정비공사

○ 공사기간 : 2016. 5. 2. ~ 2016. 5. 27.

○ 공사내용

- 지하주차장 부근 보행로정비(보행로 파손부위 철거 및 재시공, 0.38㎡)

- 후문 바닥트렌치 정비(기존트렌치 철거 및 앵글·트렌치 재설치, 4m)

- 차량출입구 도로파손 보수(아스팔트콘트리트 철거 및 재시공,18㎡)

- 5동 주출입구 앞 U자형 볼라드 설치(3개)  ※차량출돌로 인한 출입구 파손 방지

- 사무실 바닥정비(5동 6층 조사담당관內 바닥돌출부위 정비, 3.6㎡)

※ 세부 공사 내용은 붙임 내역서 참조

○ 소요예산 : 금6,880,000원

○ 공사업체 : 연간단가업체(서승건설)

□ 향후계획

○ 공사업체의 청구내용과 같이 준공 처리하고, 제경비 등에 대하여는 향후 정산처리코자 함.

붙   임 1. 공사완료보고(서소문청사 시설물공사) 1부.

2. 사진대지 1부. 끝.