등록번호

안전치수과-19949

주무관

치수팀장

안전치수과장

안전건설국장

등록일자

2016.9.8.

안동욱

전일섭

신대식

전결 09/08

이우룡

결재일자

2016.9.8.

공개구분

부분공개(5)

협조

『2016 추석 맞이』 풍수해대책(취약시설물, 수방자재) 일제점검 결과보고

안전건설국

(안전치수과)

『2016 추석 맞이』 풍수해대책(취약시설물, 수방자재) 일제점검 결과보고

2016년 추석 맞이 풍수해대책(취약시설물, 수방자재)과 관련하여 일제점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

서울시 하천관리과-12301호(2016. 8. 11.)

기획예산과-9958호(2015. 8. 12.)

안전치수과-18267호(2015. 8. 17.)

□ 구청 및 동주민센터 수방자재 점검결과

점검·정비기간 : 2016. 8. 22. ~ 9. 2.

점검방법 : 해당 동주민센터 자체계획 수립 및 점검

점검대상

구분	마대 (장)	우의 (벌)	장화 (족)	비닐 (롤)	묶음줄 (로프 포함)	곡삽 (개)	손전등 (개)	전선릴 (50m/개)	양수기 호스 (15m/개)	양수기 (개)
합계	7,830	399	230	94	150	353	135	282	282	253

점검결과 및 조치

- 점검결과 고장 및 정리 상태 양호하고, 동별 부족한 자재 보충 완료

수중펌프 및 전선릴	엔진펌프	수방자재

□ 수해취약시설물 점검결과

점검·정비기간 : 2016. 8. 22. ~ 9. 8.

점검방법 : 해당 시설물 자체계획 수립 및 점검

점검결과 및 조치

- 점검결과 중대한 결함 사항은 없으나, 경미한 사항 13개소는 조치완료하였음

(단위 : 개소)

구분	점검부서	대상	점검결과	조치사항	비고
계		413개소
민간공사장분야	건축과	민간공사장 7개소	특이사항 없음	-
	주택과	만리제2주택재개발정비사업 3개소	철거된 폐기물 존치	폐기물 추석전 처리예정
	도심 재생과	도시환경정비사업 7개소	외부 가설휀스 미흡	외부 가설휀스 보강완료
사면시설	공원녹지과	근린공원 등 5개소	특이사항 없음	-
	주택과	석축 1개소	사면균열부 보수	방수포 작업
지하시설	도로시설과	지하보도 17개소	특이사항 없음	-
돌출시설	도시디자인과	옥상간판 등 74개소	특이사항없음	-
	교통행정과	도로표시판 등 288개소	특이사항없음	-
수방시설	안전치수과	저류조4 / 침사지7	내부 폐목재 존치 2개소	조치완료

□ 향후계획

추석연휴기간 전까지 지속적으로 순찰·점검을 실시하여 기간중 집중호우 및 태풍 대비에 최선을 다하고자 합니다.

붙  임 : 1. 수해취약지역 일제점검 결과 1부(용량초과 별도).

2. 수방자재 및 양수기 점검 결과 1부(용량초과 별도).  끝.