소방용수시설  검수결과 보고

□ 비상소화장치함

연번	비소 번호	식 별	관 할	검수일자			검수결과
1	77	분리형	쌍문	2016-09-07			양호
	위치	도봉구 쌍문동 137-139				검수자	소방장 차성기

연번	비소 번호	식 별	관 할	검수일자			검수결과
2	20	분리형	쌍문	2016-09-07			양호
	위치	도봉구 쌍문동 486-72				검수자	소방장 차성기

소방용수시설  검수결과 보고(양식)

□ 비상소화장치함

연번	비소 번호	식 별	관 할	검수일자			검수결과
1	122	일체형	쌍문	2016-09-07			양호
	위치	도봉구 쌍문동 460-206				검수자	소방장 차성기

연번	비소 번호	식 별	관 할	검수일자			검수결과
2	39	분리형	쌍문	2016-09-07			양호
	위치	도봉구 쌍문동 460-310				검수자	소방장 차성기