	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설(지상식 3180호) 검수 결과보고

1. 재난관리과-5613(2016.9.8.)호 “보수완료 소방용수시설(지상식 3180호) 검수 알림”

2. 위와 관련 보수완료 소방용수시설 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다..

○ 대  상 : 지상식소화전

연번	관리번호	식 별	위 치	파 손 내 용	과 업 내 용	비 고
1	3180호	지상식	성북구 서경로 21	소화전 몸통 파손	원형 회복	공사 완료

붙임 : 1. 전산관리카드 1부.

2. 검수사진 2매.  끝.

	길음119안전센터장
★담당자	박세진		진압3팀장	유호열		119안전센터장	09/11 한용남
협조자
시행	길음119안전센터-4558	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 정릉로 321 성북소방서 길음119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seong
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개