수리 결과 보고서

1. 제   목 : 한강진별관 2층 실외기(2-2호기) 수리 결과보고

2. 수리일시 : ‘16. 9. 12(월) 14:00 ~ 16:00

3. 수 리 자 : (주)예성이엔지 - 정영종외 1명

4. 수리내용

품명	규격	고장내역	수리내역	비고
냉·난방기	GHP	■ 2층실외기(2-2호기) 왁스밸브 고장 및 냉매불량	- 왁스밸브(2-2호기) 교체 - 냉매가스(2-2호기) 보충

5. 수리결과

- 검 수 자 : 신호팀 김경민

- 검수결과 : 합격

◈ 관련사진

실외기(2-2호기)수리	왁스밸브 교체중	냉매가스 보충 및 시험

보고자 : 신호팀 과장 김경민