문서번호	급수운영과-23699
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경춘	배성호	09/23 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2016년 09월 23일 (금요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 춘			최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	묵동 08	중랑구 중화동 3*5-4호	음청	ASP		탐 지 적 출			공문발송
2	아차산26	광진구 화양동 1*-4*호	기간제	ASP		누수 이상 없음			C조
3	묵동 14	광진구 구의동 6*-6*호	민원	ASP		누수 이상 없음
4	묵동 24	중랑구 중화동 4*0번지 (누수다발 관로탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1000m/m

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수거	누수진단 아차산3중블럭	광진구 자양동 5*4-2*번지일대	4	누 수 이 상 없 음
설치		광진구 자양동 1*-1번지일대	4	재 탐 사 중
		광진구 자양동 4*-4번지일대	4	재 탐 사 중