문서번호	교량안전과-17180
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김시련		류봉현	09/23 박문희
협조
	주무관		최원혁

2016년 3/4분기 정기 하자검사(잠실대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

교량안전과

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘13년 한강교량 일상유지공사(잠실대교)
공 사 개 요		아스팔트 포장, 교면방수, 상판보수, 신축이음 교체, 콘크리트 표면보수, 콘크리트 단면보수 등.
계 약 자		호풍건설(주) 대표 김민자
계약 년 월 일		2013. 3. 25
준공 년 월 일		2014. 2. 17
하 자 보증기간	시기	2014. 2. 18
	종기	2016. 2. 17(단 교면방수 : 2017.2.17.일 까지)
하자 검사일자		2016. 9. 22.
검 사 결 과		특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2016.  9.  22

검사자 : 지방시설주사    성명 : 김 시 련 (인)

검사자 : 지방시설주사보  성명 : 최 원 혁 (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘14년 한강교량 일상유지공사(잠실대교)
공 사 개 요		- 작업지시 12차 : P27~P29 조류방지망설치 582.0㎡ - 작업지시 9차 : P26~P29 스파이크 니들설치 204.5m G램프 P1~P2 차도용난간파이프교체 12.0m - 작업지시 15차 : 상행 P21~P31, 하행 P12~P31 소규모도로긴급복구 46.5㎡ 상행 P28~P31아스팔트균열보수 100.0m 하행 P22 자물쇠설치 1.0개소 - 작업지시 18차 : 하행 P1~A2 아스팔트균열보수 1,840.0m P1점검통로설치 35.0m 하행 P3 난간방호울타리 유리교체 1개소 - 작업지시 23차 : B램프 차도용난간지주교체 1본
계 약 자		동우공영(주) 대표 이광수
계약 년 월 일		2014. 4. 7
준공 년 월 일		2015. 2. 23
하 자 보증기간	시기	2015. 2. 23
	종기	2017. 2. 22
하자 검사일자		2016. 9. 22.
검 사 결 과		특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2016.  9.  22

검사자 : 지방시설주사    성명 : 김 시 련 (인)

검사자 : 지방시설주사보  성명 : 최 원 혁 (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		한강교량 보행환경 개선공사(잠실대교)
공 사 개 요		상․하류 보도부 확장구간 B=3.4~5.4m, L=80.6m
계 약 자		진양건설(주) 대표 송병묵
계약 년 월 일		2007. 11. 29.
준공 년 월 일		2009. 12. 29.
하 자 보증기간	시기	2009. 12. 29.
	종기	2016. 12. 28.
하자 검사일자		2016. 9. 22.
검 사 결 과		특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2016.  9.  22.

검사자 : 지방시설주사    성명 : 김 시 련 (인)

검사자 : 지방시설주사보  성명 : 최 원 혁 (인)

서울특별시 재무관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘15년 한강교량 일상유지공사(잠실대교)
공 사 개 요		작업지시 (4차) 아스팔트 소파 복구 2.57a, 콘크리트표면처리 98.9㎡ 아스팔트 절삭후 덧씌우기(도막식방수포함) 21.95a, 아스팔트 균열보수 932m, , 조류방지시설 137㎡, 신축이음부 누수차단장치 105m 작업지시 (6차) 콘크리트포장 1,274㎡, 데크철거 후 재설치 351.71㎡, 차선도색 8.62 ㎡ 작업지시 (13차) 절삭후 아스팔트 덧씌우기 3.84a, 아스팔트소파보수 83.52㎡, 아스팔트균열보수 484m, 횡단보도 도색 82.19㎡, 지주도장 2개소, 콘크리트표면보수 0.24㎡, 콘크리트균열보수 1m
계 약 자		㈜이젠리버텍 대표 구자현
계약 년 월 일		2015. 03. 26.
준공 년 월 일		2015. 12. 21
하 자 보증기간	시기	2015. 12. 22
	종기	2017. 12. 21
하자 검사일자		2016. 9. 22.
검 사 결 과		특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2016.  9.  22.

검사자 : 지방시설주사    성명 : 김 시 련 (인)

검사자 : 지방시설주사보  성명 : 최 원 혁 (인)

서울특별시 재무관 귀하