문서번호	조경지원과-2002
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장
협 조
	주무관
	주무관

길동생태공원 수해대비 수방시설 일제점검 정비 계획

동부공원녹지사업소

[조경지원과]

길동생태공원 수해대비 수방시설 일제점검 정비 계획

길동생태공원 각종 안전사고를 예방하고 공원을 이용하는 시민의 불편을 최소화하기 위하여 수해대비 수방시설 일제점검 정비를 실시하여 공원관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진기간

❍ 일제점검 : 2014.02.17 ~ 2014.04.30

- 1차 점검 : 2014.02.17 ~ 2014.03.07

- 2차 점검 : 2014.03.24 ~ 2014.03.31

❍ 시설물정비 : 2014.02.17 ~ 2014.04.30

□ 중점 추진사항

❍ 수해 취약지역 및 시설물 점검

❍ 공사장 안전관련 취약부분 점검 및 안전관리대책 수립

❍ 반딧불이 인공사육장 등 비닐하우스 훼손 및 파손(찢어짐 등) 점검

❍ 공원내 전기시설물 안전점검 철저(누전차단기 작동, 절연저항 측정 등)

❍ 2차점검시 음수대 및 화장실 등 다중이용시설물 청결유지 상태

□ 점검대상

❍ 지하수시설(지하수펌프, 배수펌프 등)

❍ 녹지대 및 배수로

❍ 관리사무소 및 화장실 시설물

❍ 전기시설(공원등) 및 분전함

❍ 산책로 2.0㎞ 및 공원울타리 휀스(700m)

❍ 문화센터, 화장실 등 편의시설

❍ 상․하수도 시설 등

❍ 안내간판 및 시설물 안내판(공원입간판 등)

□ 향후 추진계획

❍ 자체점검시 경미한 사항은 기동보수반 현장에서 조치

❍ 1차 점검 후 지적사항은 3.20일까지 정비조치 결과 보고

❍ 2차 점검 후 지적사항은 4.05일까지 정비조치 결과 보고.  끝.