문서번호	공원녹지정책과-14849
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	이용남	09/27 최윤종

공원등 시설 개선을 위한

사업비 재배정요청에 대한 검토보고

2016. 9.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원등(燈)시설 개선을 위한

사업비 재배정 요청에 대한 검토보고

송파구에서 공원등 시설개선 사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

현  황

가. 예산현황

(단위 : 천원)

예산과목	예 산 액	기 재배정액	금회 재배정액	잔 액
공원등시설개선	3,008,000	2,384,375	76,000	547,625

나. 교부요청

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 배분	재배정요청액	재배정결정액	비 고
송 파 구	76,000	76,000	76,000

검토사항

자치구명	사업장소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
송파구	장지근린공원	- 공원등 교체 20본 공원등 신설 2본 ◦ LED 70W 24등 - 분전함 1면	- 원안동의(심의번호 20-9) ◦조명사각지대가 발생하지 않도록 할 것 ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합

검토의견

○ 노후되고 훼손된 장지근린공원의 공원등을 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지로서 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(20-9) 1부.

2. 설계서(송파구) 1부.

3. 현황사진(송파구) 1부.

4. 등주 및 등기구 선정(송파구) 1부.

5. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부. 끝.