수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	09/27 장성만

	명에 의하여 강동.송파지역 배수지 및 가압장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 09. 27.
보고자 화공6급 조 은 주 화공7급 김 명 주 강동수도사업소장 귀하 환경8급 강 혜 성

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 09. 27 (화)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
*********	송파구 마천동 거마가압장 외3개소	4	4

■ 보고자 의견

************************************************************************** 검사결과 수질기준에 적합하였으며 검사결과를 붙임 문서와같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.